## Attenuation Comparison
AR-Coated 4.0-4.6 µm vs Uncoated InF3 Fiber CO2 Absorption
|  | Wavelength (µm) | Uncoated InF3 MF11L1 Absorbance | AR-coated InF3 MF11L1AR1 Absorbance
|  | 5.4693 | 0.00069479 | 0.0046473
|  | 5.4463 | 0.0019153 | 0.0045671
|  | 5.4235 | 0.0020821 | 0.0035555
|  | 5.4009 | 0.00081398 | 0.0020409
Product Raw Data |  | 5.3785 | 0.0011908 | 0.0028303
AR-Coated 4.0-4.6 µm vs Uncoated InF3 Fiber CO2 Absorption |  | 5.3563 | 0.002344 | 0.0042462
|  | 5.3343 | 0.0014645 | 0.0029678
Item # | MF11L1AR1, MF11L1 | 5.3124 | 0.00074107 | 0.0022251
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 5.2907 | 0.0011308 | 0.002948
|  | 5.2692 | 0.00087378 | 0.0026138
|  | 5.2479 | 0.00084672 | 0.0024093
|  | 5.2267 | 0.0015549 | 0.0033955
|  | 5.2057 | 0.001682 | 0.0037544
|  | 5.1849 | 0.00080691 | 0.0025004
|  | 5.1643 | 0.00069198 | 0.0021671
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 5.1438 | 0.0010538 | 0.0028307
|  | 5.1234 | 0.0006044 | 0.0025628
|  | 5.1033 | 0.00046239 | 0.0022381
Additional Information: |  | 5.0832 | 0.00055179 | 0.0022706
This tab contains a comparison of CO2 4.3µm absorption data collected using AR coated 4.0-4.6 µm and uncoated InF3 fiber. |  | 5.0634 | 0.00019202 | 0.0018882
|  | 5.0437 | 0.0002682 | 0.0019613
|  | 5.0241 | 0.00068019 | 0.0026271
|  | 5.0047 | 0.00040558 | 0.0020586
|  | 4.9855 | 9.1509e-05 | 0.0011438
|  | 4.9664 | 0.0003526 | 0.0013067
|  | 4.9474 | 0.00041364 | 0.0016598
|  | 4.9286 | 0.00015491 | 0.0017824
|  | 4.91 | 0.00017305 | 0.001932
|  | 4.8914 | 0.00025834 | 0.001988
|  | 4.873 | 0.00018987 | 0.0018943
|  | 4.8548 | 0.00028439 | 0.0019063
|  | 4.8367 | 0.00035494 | 0.001911
|  | 4.8187 | 0.00023891 | 0.0017527
|  | 4.8008 | 0.00015387 | 0.0015751
|  | 4.7831 | 0.00012358 | 0.0014984
|  | 4.7655 | 5.937e-05 | 0.001718
|  | 4.7481 | 8.457e-07 | 0.0018642
|  | 4.7308 | 5.5504e-05 | 0.0015982
|  | 4.7136 | 9.3771e-05 | 0.0012896
|  | 4.6965 | 0.00011668 | 0.0011556
|  | 4.6795 | 0.00017338 | 0.0012322
|  | 4.6627 | 0.00017324 | 0.0013914
|  | 4.646 | 0.00014191 | 0.0014212
|  | 4.6294 | 9.4761e-05 | 0.0013572
|  | 4.6129 | 5.7786e-05 | 0.0013436
|  | 4.5966 | 7.1243e-05 | 0.0015418
|  | 4.5803 | 0.00015188 | 0.001705
|  | 4.5642 | 0.00019156 | 0.0016098
|  | 4.5482 | 0.00014917 | 0.0015557
|  | 4.5323 | 0.00012481 | 0.0015507
|  | 4.5165 | 0.00012238 | 0.0013442
|  | 4.5008 | 0.00022281 | 0.001274
|  | 4.4852 | 0.0005513 | 0.0017134
|  | 4.4697 | 0.0012964 | 0.0026759
|  | 4.4544 | 0.002973 | 0.0046565
|  | 4.4391 | 0.006013 | 0.0081557
|  | 4.424 | 0.0098779 | 0.012589
|  | 4.4089 | 0.012648 | 0.015963
|  | 4.394 | 0.012504 | 0.015876
|  | 4.3791 | 0.015558 | 0.01934
|  | 4.3644 | 0.030652 | 0.037621
|  | 4.3498 | 0.057095 | 0.070053
|  | 4.3352 | 0.093525 | 0.11465
|  | 4.3208 | 0.1435 | 0.17582
|  | 4.3064 | 0.20881 | 0.25566
|  | 4.2921 | 0.27807 | 0.33991
|  | 4.278 | 0.30878 | 0.37741
|  | 4.2639 | 0.29189 | 0.35704
|  | 4.2499 | 0.31346 | 0.38311
|  | 4.236 | 0.38452 | 0.47016
|  | 4.2222 | 0.27589 | 0.33974
|  | 4.2085 | 0.1232 | 0.15296
|  | 4.1949 | 0.041295 | 0.052238
|  | 4.1814 | 0.0073414 | 0.010639
|  | 4.1679 | 0.00020087 | 0.0021516
|  | 4.1546 | 0.00018805 | 0.0019933
|  | 4.1413 | 0.00013325 | 0.0014525
|  | 4.1281 | 0.00020816 | 0.0014122
|  | 4.115 | 0.00016878 | 0.0015528
|  | 4.102 | 0.00016433 | 0.0016431
|  | 4.089 | 0.00020449 | 0.0016458
|  | 4.0762 | 0.0002623 | 0.0016521
|  | 4.0634 | 0.00028402 | 0.0016048
|  | 4.0507 | 0.00025198 | 0.0014907
|  | 4.0381 | 0.00017092 | 0.0013424
|  | 4.0256 | 0.00015952 | 0.0012037
|  | 4.0131 | 0.00020503 | 0.0010998
|  | 4.0007 | 0.00023507 | 0.0011484
|  | 3.9884 | 0.00020343 | 0.0013518
|  | 3.9762 | 0.0001878 | 0.001636
|  | 3.964 | 0.00023888 | 0.001791
|  | 3.9519 | 0.00024469 | 0.0016351
|  | 3.9399 | 0.00023442 | 0.0013933
|  | 3.928 | 0.00024868 | 0.0013051
|  | 3.9161 | 0.00022862 | 0.001277
|  | 3.9043 | 0.00018651 | 0.0012918
|  | 3.8926 | 0.00015928 | 0.0012418
|  | 3.8809 | 0.00025259 | 0.0011797
|  | 3.8693 | 0.00035341 | 0.0012389
|  | 3.8578 | 0.00030491 | 0.0013184
|  | 3.8464 | 0.00017792 | 0.0014521
|  | 3.835 | 0.00012492 | 0.0015962
|  | 3.8237 | 0.00020837 | 0.0017354
|  | 3.8124 | 0.00029419 | 0.0018373
|  | 3.8013 | 0.00029978 | 0.0017754
|  | 3.7901 | 0.00019169 | 0.0017442
|  | 3.7791 | 0.00013921 | 0.0018335
|  | 3.7681 | 0.00024328 | 0.0017662
|  | 3.7572 | 0.00032491 | 0.0015519
|  | 3.7463 | 0.00034797 | 0.0014189
|  | 3.7355 | 0.00029315 | 0.001483
|  | 3.7248 | 0.00025831 | 0.0016566
|  | 3.7141 | 0.0003112 | 0.0018721
|  | 3.7035 | 0.00030862 | 0.0021315
|  | 3.693 | 0.00025004 | 0.0022488
|  | 3.6825 | 0.00026233 | 0.0021809
|  | 3.672 | 0.00030749 | 0.0020213
|  | 3.6617 | 0.00032569 | 0.0018508
|  | 3.6513 | 0.00033238 | 0.0019284
|  | 3.6411 | 0.00026852 | 0.002429
|  | 3.6309 | 0.00020672 | 0.0026534
|  | 3.6207 | 0.0002408 | 0.002422
|  | 3.6107 | 0.00028204 | 0.0022099
|  | 3.6006 | 0.00028543 | 0.0019953
|  | 3.5907 | 0.00038887 | 0.0020475
|  | 3.5807 | 0.00047188 | 0.0022585
|  | 3.5709 | 0.00034205 | 0.0024923
|  | 3.5611 | 0.00031254 | 0.0027642
|  | 3.5513 | 0.00040879 | 0.0028558
|  | 3.5416 | 0.00041034 | 0.0029872
|  | 3.532 | 0.00037064 | 0.0032391
|  | 3.5224 | 0.00032063 | 0.0035864
|  | 3.5128 | 0.00030724 | 0.003903
|  | 3.5033 | 0.00028369 | 0.0041438